## جزییات خدمت (2)
عنوان خدمت:
service titie:request risk releasing from hazardous electrical installations |  | Title:
شرح خدمت:
service description: report submitting of hazardous installation and relating workflow to fix and handle them and results anuoncment are all include in this service type.the issuese such as tilting ,and breaking of network electric posts,electrical panels opened door ,near wire networks to buildings ,oil leaking of transforms and so on ,are all considered as hazardous installations. |  | Translation:
لینک دریافت خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت | واحد پاسخگو | شماره تماس واحد پاسخگو
مطابق شناسنامه خدمت | معاونت بهره برداری | 3432520501
مدارک لازم | نحوه ارائه خدمت | مستندات خدمت
1- مطابق شناسنامه خدمت | þ الکترونیکی | _توافقنامه سطخ خدمت (SLA)
2- مطابق شناسنامه خدمت | ý نیمه الکترونیکی | _راهنمای استفاده از خدمت
3- مطابق شناسنامه خدمت | ý مراجعه حضوری | _اطلاعات تکمیلی خدمت
فرآیند خدمت
image
سوالات متداول (FAQ)
1- سوال 1 آیا نزدیک بودن تأسیسات برق به منزل ما با توجه به میدان مغناطیسی برای ما مخاطره آمیز است؟
جواب 1طبق دستورالعمل برق میدان مغناطیسی و الکتریکی در سطح فشار متوسط و فشار ضعیف تأثیری بر زندگی روزمره مردم ندارد
2- سوال 2 آیا امکان زمینی کردن سیم ها و تأسیسات برق جهت حذف خطرات احتمالی وجود دارد؟
جواب 2با توجه به بالا بودن هزینه ها و شرایط جغرافیایی کشور در حال حاضر این امکان وجود ندارد.
3- سوال 3 فاصله استاندارد شبکه برق از منزل چقدر باید باشد؟
جواب 3 طبق دستورالعمل سیم لخت 20kv دو متر و ده و فشار ضعیف یک متر و سی می باشد همچنین کابل خود نگهدار20kv یک متر و فشار ضعیف 15 سانتی متر می باشد
4- سوال 4 آیا باز بودن درب تابلو و نمایان شدن تجهیزات داخل آن برای مردم خطر آفرین است؟
جواب 4 با توجه به برقدار بودن تجهیزات تابلو در صورت باز بودن درب تابلو خطر برقگرفتگی وجود دارد و باید سریعا به این شرکت اطلاع رسانی گردد.
5- سوال 5 آیا می توان روی پایه های برق بنر و پرچم تبلیغاتی نصب کرد؟ .
جواب 5خیر به دلیل احتمال خطر برقگرفتگی ممنوع می باشد